## 月工时统计表
真健康--在研项目2024年4月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2024-05-01 |  |  |  | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2024-05-02 |  |  |  | (空白) |  | 2024-05-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2024-05-03 |  |  |  | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 79 | 2024-05-02 | D-TH-02肺活量计
2024-05-04 |  |  |  | D-TH-02肺活量计 | 104 | 2024-05-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2024-05-05 |  |  |  | 总计 | 183 | 2024-05-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2024-05-06 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试涡轮驱动器，通过串口控制涡轮旋转 |  |  | 2024-05-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2024-05-07 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 使用开发板编写驱动器串口控制程序 |  |  | 2024-05-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2024-05-08 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 调试涡轮控制程序，驱动涡轮转速平滑上升，且对转速精准控制 |  |  | 2024-05-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2024-05-09 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试第二版流量探头，测试压力与流量关系曲线 |  |  | 2024-05-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2024-05-10 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 优化涡轮转速控制程序 |  |  | 2024-05-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2024-05-11 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 查询EtherCat相关资料，讨论EtherCat主站实现方案 |  |  | 2024-05-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2024-05-12 | [5 empty] | 2024-05-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2024-05-13 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 11 | 配置调试EtherCat主站开发板程序 |  |  | 2024-05-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2024-05-14 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 呼吸总结讨论新对比产品技术要求 |  |  | 2024-05-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2024-05-15 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 测试传感器放在vt650前后测得压差值有偏差 |  |  | 2024-05-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2024-05-16 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 查找国产压差传感器，郑州炜盛科技公司压差传感器1.5kPa传感器价格在25左右 |  |  | 2024-05-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2024-05-17 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写涡轮电机控制板串口控制接口，可以通过串口直接控制涡轮转速 |  |  | 2024-05-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2024-05-18 | [5 empty] | 2024-05-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2024-05-19 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 10 | 配置调试EtherCat主站开发板程序，熟悉伺服主站配置流程 |  |  | 2024-05-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2024-05-20 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 11 | 根据电机厂家提供的xml，配置SDO、PDO等参数，实现EtherCat主站与电机通信 |  |  | 2024-05-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2024-05-21 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 调试EtherCat主站，实现网络连接和网络状态切换 |  |  | 2024-05-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2024-05-22 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 11 | 调试实现通过主站控制电机运动状态机 |  |  | 2024-05-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2024-05-23 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 连接旧版传感器SFM3300到实验平台，移植驱动采集流量数据，后续与压差传感器进行对比测试 |  |  | 2024-05-22 | WD-02-01射频消融仪
2024-05-24 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 调试实现通过主站控制周期位置模式、轮毂位置模式、速度模式等运动模式的运行 |  |  | 2024-05-23 | WD-02-02射频消融针
2024-05-25 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 12 | 使用主站通过SDO接口实现电机对象字典中参数的实时读写 |  |  | 2024-05-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2024-05-26 | [5 empty] | 2024-05-25 | WD-03-02微波消融针
2024-05-27 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写测试国产压差传感器WPAS13驱动程序，实现使用串口打印压差数据 |  |  | 2024-05-26 | 生命科学
2024-05-28 | D-TH-02肺活量计 | 10 | 测试压差传感器功能，其采集频率远低于盛思睿SDP33，且具有10Pa左右的零点误差 |  |  | 2024-05-27 | 光谱项目
2024-05-29 | [5 empty] | 2024-05-28
2024-05-30 | [5 empty] | 2024-05-29
2024-05-31 | [5 empty] | 2024-05-30
2024-05-31

## 本月月度工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 | 产品开发部 | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 5月份
工作总结
项目进度评估 | 项目名称 |  | 完成情况描述 |  | 成果输出 |  | 工时
| D-TH-01穿刺手术导航定位系统 |  | 自研臂： 1.查询EtherCat相关资料，讨论EtherCat主站实现方案，目前考虑采用开源协议栈SOEM实现，使用软件实现对比硬件方案成本更低，后期扩展性兼容新更强，了解EtherCat主站相关资料、开发方法，采购EtherCat主站开发板。 2.配置调试EtherCat主站开发板程序，熟悉伺服主站配置流程。 3.根据电机厂家提供的xml，配置SDO、PDO等参数，实现EtherCat主站与电机通信，实现网络连接和网络状态切换。 4.调试实现通过主站控制电机运动状态机切换。 5.调试实现通过主站控制周期位置模式、轮毂位置模式、速度模式等运动模式的运行。 6.使用主站通过SDO接口实现电机对象字典中参数的实时读写。 |  | 在开发板硬件上，实现EtherCat主站主要功能，程序已上传SVN： （1）EtherCat网络连接，网络状态机切换。 （2）实现EtherCat主站与电机通信。 （3）实现电机的周期位置模式、轮毂位置模式、速度模式等运动模式控制及运动状态机切换。 （4）通过SDO接口实现电机所有参数的读写。 |  | 79
| D-TH-02肺活量计 |  | 气源： 1.测试新涡轮驱动器，通过串口控制涡轮旋转。 2.使用开发板编写驱动器串口控制程序，驱动涡轮转速平滑上升，且对转速精准控制。 3.编写涡轮电机控制板串口控制接口，可以通过串口直接控制涡轮转速。 传感器： 1.测试第二版流量探头，测试压力与流量关系曲线，目前主要问题是大流量下压差波动仍较大。 2.测试传感器放在vt650前后测得压差值有偏差，后续详细测试原因。 3.查找国产压差传感器，郑州炜盛科技公司压差传感器1.5kPa传感器WPAS13价格在25左右，厂家制作两个样品，到货后测试。 4.连接旧版传感器SFM3300到实验平台，移植驱动采集流量数据，后续与压差传感器进行对比测试。 5.编写测试国产压差传感器WPAS13驱动程序，实现使用串口打印压差数据。 6.测试压差传感器功能，其采集频率远低于盛思睿SDP33，且具有10Pa左右的零点误差，压差值采集波动也较大，后续需进一步测试对比两传感器的区别。 呼吸产品注册： 1.总结讨论新对比产品技术要求。 2.分析讨论注册方案，旧传感器不可使用，打算用在研压差传感器进行替换。 |  | 1.实现涡轮气源的串口控制，通过pc端使用串口助手输出指令可实时控制气源，控制代码已上传SVN。 2.完成第二版流量探头测试，编写《流量探头测试报告﻿》，总结问题用于后续改进。 3.寻找并采购国产压差传感器样品，价格25便宜10倍，但通过初步测试发现性能无法达到要求。 4.实现国产压差传感器WPAS13驱动程序。 |  | 104
| 小计 | [5 empty] | 183
收获与不足 | 本月工作突出表现自评： 1.实现EtherCat主站功能，跑通电机功能。 2.推进压差式流量传感器的设计测试，寻找国产替代传感器。
本月工作未完成项及解决方案： 无
意见&建议 | 意见&建议方向 |  | 意见&建议内容
| 对产品/项目意见建议 |  | 无
| 对部门意见建议 |  | 无
| 对公司意见建议 |  | 无
| 其他方面意见建议 |  | 无
需协助配合工作 | 需协作与配合事项
无
自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  | 自评日期：2024/6/3
Note on B4: truehealth: 下拉菜单选择项目
Note on D4: truehealth: 参照月初的个人工作计划工作对比完成情况进行结果描述
Note on H4: truehealth: 1、工作输出成果 2、输出的文件 3、输出结果存储位置
Note on J4: truehealth: 根据完成的项目工作节点实际占用的工时